附件

2018年全省计量技术机构与计量标准“双随机”

监督检查结果汇总表

| 序号 | 检查对象名称 | 所在地市 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳品信检测科技有限公司 | 深圳 | 1.涉嫌伪造数据、出具虚假的计量校准报告。 2.开展的个别计量校准项目未依法取得计量标准考核证书。 |
| 2 | 广东省翁源县质量技术监督检测所 | 韶关 | 1.存在超授权范围开展检定工作的情况。 2.部分项目未按照计量检定规程要求检定全部必检指标。 3.部分原始记录所载信息不完善（缺少部分标准器信息）。 4.加油机检定证书及原始记录缺少监控微处理器序列号、编码器序列号等必要信息。 5.部分项目的检定人员未能正确进行数据处理。 6.部分项目的原始记录保存不规范。 7.个别证书所载的法定计量单位使用不规范。 |
| 3 | 广东银河计量检测有限公司 | 东莞 | 1.存在未建立相应的计量标准开展校准项目的情况。 2.存在未严格按照计量技术规范要求使用标准器的情况。 |
| 4 | 广东省高要市质量技术监督检测所 | 肇庆 | 1.个别项目未按照计量检定规程要求检定全部必检指标。 2.部分检定证书与原始记录中的不确定度数据不一致。 3.个别项目检定证书上记载有不确定度数据，但对应的原始记录上缺少该数据。 4.个别证书所载的重复性数据存在错误。 5.电子秤项目检定证书及原始记录未按规程要求标明“通用技术要求”项目。 6.压力表项目部分检定证书及原始记录所载“升降压值”数据存在错误。 |
| 5 | 中国南方航空股份有限公司计量检测中心 | 广州 | - 部分计量标准器具超过检定有效期。 - 个别证书缺少不确定度评定数据。 3.部分检定证书与原始记录记载的数据缺少计量单位。 4.个别校准证书所载的数据未注明依据的计量校准规范。 5.个别检定人员缺少相应的计量检定规程培训证明。 |
| 6 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | 汕尾 | - 个别证书所载的标准器信息与计量标准考核证书上的信息不一致。 2.个别证书所载的不确定度数据评定不合理。 |
| 7 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 惠州 | 1.部分检定证书与原始记录中的有关信息不一致。 2.缺少检定证书及原始记录保存制度。 |
| 8 | 广东省陆丰县质量技术监督检测所 | 汕尾 | 1.检定规程更新后未及时变更计量标准考核证书。 2.部分项目使用的标准器与计量标准考核证书不一致。 |
| 9 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 深圳 | 个别校准证书使用非国家法定计量单位。 |
| 10 | 广东省通信管理局微波通信计量站 | 广州 | 经现场核查，该单位已注销。 |