附件

不合格产品名单

| 序号 | 检验报告 编号 | 产品统一 名称 | 产品标称 名称 | 生产者名称 | 生产 者地址 | 商标 | 抽样场 （或经营者） | 抽样地址 （电子商务平台） | 规格 /型号 | 不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4400210304800281 | 手提式干粉灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 东莞市泰科消防设备有限公司 | 东莞市万江区滘联社区滘联二路135-136号 | 图形 | 惠州市惠阳区秋长嘉华消防保安器材商行 | 惠州市惠阳区秋长人民三路99号 | MFCZ/ABC1型 合格品 | 筒体（瓶体）爆破试验；灭B类火性能；干粉灭火器振撞后的喷射试验；20℃喷射性能试验；压力指示器示值误差 |  |
| 2 | 4400210304800381 | 手提式干粉灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 广东诚壹消防科技有限公司 | 广东省东莞市高埗镇三塘东路26号 | / | 海丰县海城升安消防设备经营部 | 海丰县海城镇体育馆后面三环北路北侧10号（自主申报） | MFZ/ABC4 合格品 | 筒体（瓶体）爆破试验；灭B类火性能；灭火剂充装量；压力指示器示值误差 |  |
| 3 | 4400210304800221 | 室内消火栓 | 室内消火栓 | 祥安消防科技有限公司 | 福建省泉州市南安市美林街道李西工业区 | 祥安 | 惠州市广龙消防器材有限公司 | 惠州市惠阳区淡水白云二路272号一楼 | SNW65-1 合格品 | 消防接口水压性能 |  |
| 4 | 4400210304800361 | 室内消火栓 | 室内消火栓 | 锦阳消防科技有限公司 | 福建省南安市东田镇兰溪村 | 图形 | 陆丰市东海辉隆消防产品店 | 陆丰市东海镇红卫潭仔顶18号 | SN65 合格品 | 消防接口水压性能 |  |
| 5 | 4400210304801111 | 室内消火栓 | 室内消火栓 | 福建广从消防器械有限公司 | 福建省泉州市南安市美林街道梧山村新村97号 | 广从 | 惠州市惠阳区淡水中百汇五金电器贸易部 | 惠州市惠阳区淡水立交桥东白云二路安立工业区一楼 | SN65 合格品 | 消防接口水压 性能 |  |
| 6 | 4400210304801131 | 室内消火栓 | 室内消火栓 | 福建省及广消防器材有限公司 | 福建省泉州市南安市溪美镇山工业区 | 及广 | 珠海市港泉机电阀门有限公司 | 珠海市香洲区前山金鸡路535号铺 | SN65 合格品 | 开启高度；消防接口水压性能 |  |
| 7 | 4400210304801041 | 室内消火栓 | 室内消火栓 | 南安市辉瑶消防器材有限公司 | 福建省南安市东田镇东田工业区 | 辉瑶 | 珠海市香洲区南屏镇思安消防器材门市部 | 珠海市香洲区南屏南湾北路30号2栋1层之八 | SN65 合格品 | 消防接口水压 性能 |  |
| 8 | 4400210304800971 | 室内消火栓 | 室内消火栓 | 福建省海锦消防科技有限公司 | 福建省南安市经济开发区扶茂工业区 | 海锦 | 惠州大亚湾天保消防器材经营部 | 惠州大亚湾西区水口村29号 | SN65 合格品 | 消防接口水压性能 |  |
| 9 | 4400210204801491 | 室内消火栓 | 室内消火栓 | 福建省富新消防科技有限公司 | 南安市溪口工业区 | / | 深圳市宝安区福永鑫明安消防设备商行 | 深圳市宝安区福永街道白石厦社区政丰北路129-1号 | SN65 合格品 | 开启高度 |  |
| 10 | 4400210204800351 | 室内消火栓 | 室内消火栓 | 广威消防科技有限公司 | 南安市成功科技工业区 | 广威消防 （图形商标） | 广州越腾消防设备有限公司 | 广州市天河区车陂路500号粤雅市场36号商铺 | SN65 合格品 | 开启高度 |  |
| 11 | 4400210304800201 | 消火栓箱 | 消火栓箱 | 深圳市深安消防设备有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道上井山边二区7号 | 深安 | 惠州大亚湾安固消防器材批发行 | 惠州大亚湾西区响水河工业园永昶响水明苑1楼04、05号商场 | SG24A65 合格品 | 材料；外形尺寸和极 限偏差；外观质量； |  |
| 12 | 4400210204800631 | 消火栓箱 | 消防栓箱 | 汕头市云天消防器材有限公司 | 汕头市金平区鮀江街道金陇中路18号之二 | / | 汕头市金平区恒安消防器材总汇 | 汕头市南海路21号101 | 单开门 | 外形尺寸和极限偏差;箱门 |  |
| 13 | 4400210304800111 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 广东平安消防实业有限公司 | 佛山市南海区桂城街道平洲工业园永顺路 | 桂安 | 广东平安消防实业有限公司 | 佛山市南海区桂城街道平洲工业园永顺路 | 10-65-25 合格品 | 热空气老化性能 |  |
| 14 | 4400210304800331 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 泰州市华鹏消防救护装备有限 公司 | 泰州市姜堰区张甸镇工业集中区内 | 华鹏 | 肇庆平信消防机电设备有限公司 | 肇庆市端州区黄岗北路西侧、蓝田路南侧（118区）集美居装饰材料市场第3016卡 | 8-65-25 合格品 | 热空气老化性能 |  |
| 15 | 4400210304800351 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 江苏三峡消防器材有限公司 | 江苏省泰州市高港区刁铺街道蒋庄村 | 图形 | 端州区盛鑫消防器材经营部 | 肇庆市端州区端州一路与紫云路交界处红树湾家具城西侧肇庆市第六中学(砚都校区)东边第九、十、十一卡 | 8-65-20 合格品 | 内径；附着强度；热空气老化性能 |  |
| 16 | 4400210304800091 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 泰州市晨龙消防设备有限公司 | 江苏省泰州市经济开发区寺巷镇三野村 | 图形 | 惠州市惠阳区秋长晶安消防器材经营部 | 惠州市惠阳区秋长秋宝路路口5号 | 8-65-20 合格品 | 附着强度 |  |
| 17 | 4400210304800531 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 福建省泉州市南安市康美镇团结项目工业区 | 图形 | 梅州市鑫泰消防器材有限公司 | 梅州市梅县区大新城新满街福鼎新城D1、D2、D3栋 11号 | 8-65-20 合格品 | 长度；爆破试验 |  |
| 18 | 4400210304800391 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 扬州荣安消防器材有限公司 | 扬州市江都区浦头镇汉东村 | 图形 | 海丰县海城钺鑫消防器材经营部 | 海丰县附城镇海丽大道高园二巷五号（自主申报） | 8-65-20 合格品 | 长度；爆破试验；附着强度 |  |
| 19 | 4400210304800401 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 江苏四海消防器材有限公司 | 泰州市寺巷镇小王村六组 | / | 海丰县海城钺鑫消防器材经营部 | 海丰县附城镇海丽大道高园二巷五号（自主申报） | 8-65-20 合格品 | 内径；长度；附着强度 |  |
| 20 | 4400210304800561 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 泰州市太平洋水带衬胶有限公司 | 泰州市开发区寺巷镇民营工业园姜寺路南侧 | 图形 | 梅州市梅江区鹏翔消防器材经营部 | 梅州市梅江区城北镇海吉星农产品商贸物流园B区7栋07号 | 8-65-25 合格品 | 附着强度 |  |
| 21 | 4400210304800571 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 泰州市众安消防科技有限公司 | 泰州市姜堰区娄庄镇李庄村 | / | 梅州市嘉保阀门消防器材经营部 | 梅州市梅江区月梅路93号店 | 8-65-20 合格品 | 附着强度 |  |
| 22 | 4400210304800601 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 泰州市海洲消防器材有限公司 | 泰州市开发区寺巷镇新华村 | 海洲 | 深圳深福安消防器材有限公司 | 深圳市宝安区福永街道白石厦社区石龙头旧村政丰北路10号政丰北路102号 | 8-65-25 合格品 | 附着强度 |  |
| 23 | 4400210304800791 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 江苏泰华消防电气设备有限公司 | 江苏省泰州市高港区刁铺街道许河路11号 | 图形 | 东莞市大岭山岭南消防器材店 | 广东省东莞市大岭山镇大岭山振华路143号101室 | 8-65-20 合格品 | 附着强度 |  |
| 24 | 4400210304800821 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 扬州市太平洋消防器材有限公司 | / | 图形 | 东莞市寮步德佳五金电子消防器材经营部 | 东莞市寮步镇寮步社区寮城西路40号 | 10-65-20 合格品 | 附着强度 |  |
| 25 | 4400210304800951 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 高邮腾达消防科技有限公司 | 江苏省高邮市三垛镇武宁工业集中区 | 图形 | 东莞市虎门广旭消防器材批发部 | 东莞市虎门镇人民中路44号2楼 | 8-65-20 合格品 | 长度；附着强度 |  |
| 26 | 4400210304800911 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 泰州市医药高新区寺巷街道科创路58号（泰州亮晖壁纸有限公司0007幢） | 祥雨 | 东莞市虎门浙益安消防器材店 | 东莞市虎门镇村头社区金三角商业区56号 | 13-65-20 合格品 | 附着强度 |  |
| 27 | 4400210304800881 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 福建省恒龙消防科技有限公司 | 福建省泉州市南安市省新镇油园 | 图形 | 东莞市石碣洪兴五金建材商店 | 东莞市石碣镇石碣民丰路129号105室 | 8-65-20 合格品 | 热空气老化性 能 |  |
| 28 | 4400210304800861 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 福建省南安怡景消防器材有限责任公司 | 南安市省新镇油园村 | 图形 | 深圳市龙华新区民治天泽消防器材经营部 | 深圳市龙华新区民治街道人民路东侧丰润花园F8栋(12#号) | 8-65-25 合格品 | 附着强度 |  |
| 29 | 4400210304800831 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 福建省南安市华厦消防装备有限公司 | 南安市成功科技工业区 | 图形 | 深圳市龙华区智安消防器材经营部 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区龙环一路狮头岭统建楼四号楼龙环一路354号-3 | 8-65-25 合格品 | 附着强度 |  |
| 30 | 4400210304800611 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 扬州市太平洋消防器材有限公司 | / | 图形 | 东莞市麻涌昌顺五金机电经营部 | 东莞市麻涌镇麻三村广麻路隆兴商业街1座12号 | 8-65-20 合格品 | 长度；附着强度 |  |
| 31 | 4400210204801381 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 上海鹏晨消防器材有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇丰兆路118号 | 火龙 （图形商标） | 广州市苏江船舶物资有限公司 | 广州市黄埔区黄埔东路3888号东兴市场二层自编2060号商铺 | 13-50-18 | 长度 |  |
| 32 | 4400210204811071 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 泰州市姜龙消防器材有限公司 | 泰州市姜堰区沈高镇超幸村 | 姜龙 （图形商标） | 佛山市惯安消防器材有限公司 | 佛山市南海区广佛公路盐步路段广东广佛百货五金城内9号馆27-28号商铺 | 8-50-20 | 附着强度 |  |
| 33 | 4400210204810981 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 福建省恒龙消防科技有限公司 | 福建省泉州市南安市省新镇油园村 | 恒龙（图形商标） | 广州市黄埔区二贰姐五金经营部 | 广州市黄埔区南岗街黄埔东路3888号东兴市场五金区自编168号 | 8-65-20 | 附着强度 |  |
| 34 | 4400210204810971 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 扬州市江都区浦头工业园 | 扬消 （图形商标） | 广州市苏江船舶物资有限公司 | 广州市黄埔区黄埔东路3888号东兴市场二层自编2060号商铺 | 13-50-20 | 长度 |  |
| 35 | 4400210204810801 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 泰州市华鹏消防救护装备有限公司 | 泰州市姜堰区张甸镇工业集中区内 | 图形商标 | 揭阳市榕城区华建消防器材经营部 | 揭阳市榕城区马牙北路以东环市北路以北粤东贸易广场A2座24号 | 8-65-20 | 附着强度 |  |
| 36 | 4400210204800661 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 扬州佳源消防设备制造有限公司 | 江苏省宝应县黄睦镇工业集中区上浦路 | 佳源消防 图形商标） | 揭阳市榕城区创安消防器材批发部 | 揭阳市榕城区东兴街玉浦社区新阳路111号 | 8-65-20 | 热空气老化性能;附着强度 |  |
| 37 | 4400210204800291 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 兴化市方圆消防器材有限公司 | 兴化经济开发区昭阳私营经济城振兴路南侧、幸福路西侧 | 兴隆利（图形商标） | 佛山市龙业五金有限公司 | 广东省佛山市顺德区大良街道古鉴村凤翔路8号首层之二 | 8-65-20 | 附着强度 |  |
| 38 | 4400210204800551 | 消防软管卷盘 | 消防软管卷盘 | 福建省南安市兴泉消防器材有限公司 | 南安市美林溪一工业区 | 泉兴（图形商标） | 饶平县碧茵劳保用品贸易商行 | 饶平县钱东镇下浮山村村道口西侧 | JPS0.8-19/25 | 耐腐蚀性能 |  |
| 39 | 4400210204800501 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 泰州市太平洋水带衬胶有限公司 | 泰州市开发区寺巷镇民营工业园姜寺路南侧 | 太洋 TAI YANG（图形商标） | 佛山沃锴机电设备有限公司 | 佛山市三水区乐平镇西乐大道东7号金四季商贸美食城R座首层14号（住所申报） | 8-65-20 | 附着强度 |  |
| 40 | 4400210204800491 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 扬州市飞腾消防科技有限公司 | 扬州市江都区浦头镇汉东村 | 雨泷 | 佛山市三水区乐平镇堡安消防器材经营部 | 佛山市三水区乐平镇西乐大道东7号金四季商贸美食城F座5号（住所申报） | 8-65-20 | 长度;附着强度 |  |
| 41 | 4400210204800461 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 泰州万寿消防科技有限公司 | 江苏省泰州市姜堰经济开发区双寿村 | 威东 （图形商标） | 佛山市三水区乐平镇亿坤包装材料经营部 | 佛山市三水区乐平镇西乐大道东7号“金四季商贸美食城”商铺B座7号 | 8-50-20 | 爆破试验 |  |
| 42 | 4400210204800451 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 泰州万寿消防科技有限公司 | 江苏省泰州市姜堰经济开发区双寿村 | 图形商标 | 湛江市赤坎区广发消防器材经营部 | 湛江市赤坎区海田路118号B幢15号商铺 | 8-65-20 | 附着强度 |  |
| 43 | 4400210204800391 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 扬州市江都区浦头工业园 | 扬消 （图形商标） | 广州市天河区车陂武雄消防器材商行 | 广州市天河区车陂路500号粤雅市场第90号商铺 | 8-65-20 | 长度;附着强度 |  |
| 44 | 4400210204800361 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 扬州市江都区浦头工业园 | 扬消 （图形商标） | 广州市黄埔区众安消防器材经营部 | 广州市黄埔区黄埔东路3888号东兴市场一层E区自编230号 | 8-65-25 | 长度 |  |
| 45 | 4400210204800301 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 苏扬消防器材（宝应）有限 公司 | 宝应县望直港镇牌楼村牌楼路 9号 | 图形商标 | 顺德区大良志润达五金店 | 佛山市顺德区大良凤翔路6号4号铺之一 | 8-65-25 | 水压试验;附着强度 |  |
| 46 | 4400210204800281 | 有衬里消防 水带 | 有衬里消防水带 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 泰州市医药高新区寺巷街道科创路58号（泰州亮晖壁纸有限公司0007幢） | 祥雨 （图形商标） | 佛山市龙业五金有限公司 | 广东省佛山市顺德区大良街道古鉴村凤翔路8号首层之二 | 10-65-20 | 长度 |  |
| 47 | 44002103004830021 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急照明灯具 | 中山市铭聪照明电器有限公司 | 广东省中山市古镇镇东岸北路256号2栋第4、5层 | / | 深圳市宝安区福永安泰消防道路设施销售部 | 深圳市宝安区福永街道凤塘大道8号深福商建材市场A14-15 | 型号：MC-ZFZD-E3W-S2/规格:/ | 接地保护；主要部件性能 |  |
| 48 | 44002103004830031 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急照明灯具 | 蓬江区三零照明灯饰电器厂 | 江门市蓬江区荷塘镇中泰路38号B座四楼 | / | 深圳市宝安区福永安泰消防道路设施销售部 | 深圳市宝安区福永街道凤塘大道8号深福商建材市场A14-15 | 型号：SL-ZFZD-E4WB2/规格:/ | 基本功能试验；转换电压性能；气候环境耐受性能；主要部件性能 |  |
| 49 | 44002103004830051 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急照明标志复合灯具 | 中山市古镇锐峰照明电器厂 | 中山市古镇海洲东岸西路南六路5号第3层 | / | 深圳市亿安消防设备有限公司 | 深圳市宝安区新安街道灵芝新村42栋A座101 | 型号：RF-ZBLZD-1LROEI5W-FHD/规格:/ | 主要部件性能 |  |
| 50 | 44002103004830091 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急照明灯具 | 江门市蓬江区三零照明电器厂 | 江门市蓬江区荷塘镇霞燊路129号1幢三楼 | / | 深圳市宝安区新安武安消防器材店 | 深圳市宝安区新安街道19区兴华二路310号 | 型号：SL-ZLZD-E6W/规格:/ | 接地保护；基本功能试验；充、放电试验；转换电压性能；气候环境耐受性能；主要部件性能 |  |
| 51 | 44002103004830101 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急标志灯具 | 江门市蓬江区迈特光电有限公司 | 江门市蓬江区荷塘镇霞燊路2号1幢首层自编之一 | / | 深圳市宝安区新安武安消防器材店 | 深圳市宝安区新安街道19区兴华二路310号 | 型号：MT-BLZD-1LROEI 3W-16/规格:/ | 接地保护；转换电压性能 |  |
| 52 | 44002103004830151 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急照明灯具 | 江门市荷塘科特电器厂 | 广东省江门市蓬江区荷塘镇霞村霞阳东路5号二层 | / | 深圳市宝安区福永保怡安安保消防器材商行 | 深圳市宝安区福永街道白石厦政丰北路80号101 | 型号：KT-ZFZD-E3W-B1/规格:/ | 充、放电试验；转换电压性能；主要部件性能 |  |
| 53 | 44002103004830171 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急标志灯具 | 顺德区均安镇志远照明电器厂 | 佛山市顺德区均安镇均益路194号世友工业城2座201厂房 | / | 深圳市宝安区福永保怡安安保消防器材商行 | 深圳市宝安区福永街道白石厦政丰北路80号101 | 型号：ZY-BLZD-1LROE I 3W/规格:/ | 接地保护；主要部件性能 |  |
| 54 | 44002103004830261 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急照明灯具 | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 中山市古镇海洲显龙螺沙工业大道4号之1 | 盛世名门 | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 中山市古镇海洲显龙螺沙工业大道4号之1 | 型号：SS-ZFZD-E3W-221S/规格:AC220V 50Hz 3W | 外壳防护等级 |  |
| 55 | 4400210204801191 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急标志灯具 | 顺德区均安镇志远照明电器厂 | 佛山市顺德区均安镇均益路194号世友工业城2座201厂房 | 安德利（图形商标） | 湛江市赤坎区广川劳保用品商行 | 湛江市赤坎区海田路102号湛江海田机电交易市场H栋250号商铺内 | 型号：ZY-BLZD-2LROE I 3W-1/规格:/ | 接地保护；基本功能试验 |  |
| 56 | 4400210204801181 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急标志灯具 | 江门市蓬江区朝邦照明加工厂 | 江门市蓬江区荷塘镇霞燊路2号1幢二三层厂房 | 鑫朝邦（图形商标） | 佛山市恩德斯自动化科技有限 公司 | 佛山市禅城区文昌路南面彩虹桥侧46116号 | 型号：CB-BLZD-1LROEI 3W-16B/规格:AC220V 50Hz 3W | 接地保护；主要部件性能 |  |
| 57 | 4400210204801161 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 应急照明 灯具 | 中山市智慧之光灯饰电器厂 | 中山市古镇海州东岸西路48号 | 智慧之光（图形商标） | 佛山市杨生成消防器材五金锁业经销部 | 佛山市禅城区敦厚批发市场第二期18-19号铺 | 型号：ZH-ZFZD-E3W-D4/规格:AC220V 50Hz 3W | 接地保护；基本功能试验；转换电压性能；主要部件性能；标志 |  |
| 58 | 4400210204801141 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急标志灯具 | 佛山市坚斯特光电科技有限公司 | 佛山市顺德区均安镇西堤路79号二楼 | 坚斯特 （图形商标） | 佛山市杨生成消防器材五金锁业经销部 | 佛山市禅城区敦厚批发市场第二期18-19号铺 | 型号：JS-BLZD-2LROE I 3W-1 /规格:AC220V 50Hz 3W | 接地保护 |  |
| 59 | 4400210204801131 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急标志灯具 | 中山市仁泰照明电器有限公司 | 广东省中山市古镇镇东岸北路398号之一第五层之1 | RENTAI仁泰电器 | 江门市威高贸易有限公司 | 江门市江海区江睦路116号1幢一楼自编101号 | 型号：RT-BLZD-1LROEI1W-228/规格:/ | 接地保护 |  |
| 60 | 4400210204801101 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急标志灯具 | 中山市中消电子有限公司 | 广东省中山市古镇镇曹二东岸北路458号D1栋 8楼 | 优孚 （图形商标） | 佛山市高明区荷城宇安消防器材经营部 | 佛山市高明区荷城街道荷香路498号康乐楼1004号铺 | 型号：ZX-BLZD-I 1LROE3W-B5/规格:AC220V 50Hz 3W | 接地保护 |  |
| 61 | 4400210204801031 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急标志灯具 | 中山市古镇云川照明电器厂 | 中山市古镇镇海洲北海工业园B8栋之四层 | 云川 （图形商标） | 广州市天河区车陂阅略消防器材商行 | 广州市天河区车陂路500号粤雅市场第93号商铺 | 型号：YC-BLZD-1LROE Ⅰ 3W/规格:/ | 接地保护 |  |
| 62 | 4400210204800981 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急照明灯具 | 江门市汇大新电子有限公司 | 江门市高新区横海路7号2幢车间一 | 汇大新 | 江门市汇大新电子有限公司 | 江门市高新区横海路7号2幢车间一 | 型号：XH-ZFZD-E3W-02K/规格:/ | 主要部件性能 |  |
| 63 | 4400210204800971 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急标志灯具 | 江门市汇大新电子有限公司 | 江门市高新区横海路7号2幢车间一 | 汇大新 | 江门市汇大新电子有限公司 | 江门市高新区横海路7号2幢车间一 | 型号：XH-BLZD-I1LROE1W-01A-S/规格:/ | 主要部件性能；使用说明书 |  |
| 64 | 4400210204800941 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急照明灯具 | 中山市古镇云川照明电器厂 | 中山市古镇镇海洲北海工业园B8栋之四层 | 明淞 （图形商标） | 茂名市茂南区广川劳保用品商行 | 茂名市茂南区红旗南路257号101房 | 型号：YC-ZFZD-E3W-A/规格:/ | 接地保护 |  |
| 65 | 4400210204800931 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急照明灯具 | 顺德区均安镇志远照明电器厂 | 佛山市顺德区均安镇均益路194号世友工业城2座201厂房 | 明淞 （图形商标） | 茂名市茂南区广川劳保用品商行 | 茂名市茂南区红旗南路257号101房 | 型号：ZY-ZFZD-E3WA/规格:/ | 基本功能试验；主要部件性能 |  |
| 66 | 4400210204800921 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急标志灯具 | 佛山市志远照明电器有限公司 | 佛山市顺德区均安镇均安社区智安中路5号三楼之二 | 明淞 （图形商标） | 茂名市茂南区广川劳保用品商行 | 茂名市茂南区红旗南路257号101房 | 型号：ZY-BLZD-1LROE I 3W/规格:/ | 接地保护；转换电压性能；主要部件性能 |  |
| 67 | 4400210204800911 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急照明灯具 | 中山市智卓光电科技有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区（贴边）乐丰八路2号20栋二楼 | 一安光电 （图形商标） | 中山市石岐区洁丽康劳保用品经营部 | 中山市石岐区中山二路51号4、5、6卡 | 型号：ZZ-ZBLZD-1LROEI3W-H/规格:/ | 主要部件性能 |  |
| 68 | 4400210204800901 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急照明灯具 | 中山市古镇云川照明电器厂 | 中山市古镇镇海洲北海工业园B8栋之四层 | ZHIYUAN志远（图形商标） | 中山市石岐区粤安贸易商行 | 中山市石岐区中山二路51号（10卡） | 型号：YC-ZFZD-E3W-B/规格:/ | 接地保护 |  |
| 69 | 4400210204800891 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急标志灯具 | 广东潽洛德照明科技有限公司 | 江门市蓬江区荷塘镇高沙滩东路6号1幢三楼之2 | 潽洛德PULODE LIGHT | 中山市石岐区粤安贸易商行 | 中山市石岐区中山二路51号（10卡） | 型号：PL-BLZD-1LROEI3W/规格:/ | 接地保护 |  |
| 70 | 4400210204800871 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急标志灯具 | 广东振辉消防科技有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙二路19号B幢5、6楼 | ZFE振辉 | 中山市城安消防器材维修有限公司 | 中山市石岐区华陀新村第1幢1-5卡铺位 | 型号：ZF-BLZD-1LROEI3W-112/规格:/ | 使用说明书 |  |
| 71 | 4400210204800861 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急标志灯具 | 广东振辉消防科技有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙二路19号B幢5、6楼 | ZFE振辉 | 中山市城安消防器材维修有限公司 | 中山市石岐区华陀新村第1幢1-5卡铺位 | 型号：ZF-BLZD-1LROEI3W-A111A/规格:/ | 接地保护 |  |
| 72 | 4400210204800851 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急标志灯具 | 中山市一安电子厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区（贴边）乐丰八路2号20栋四楼 | 一安光电 （图形商标） | 中山市俊凯安消防设备工程有限公司 | 中山市石岐区中山二路74号第6卡 | 型号：YA-BLZD-I1LROE3W-2/规格:/ | 接地保护 |  |
| 73 | 4400210204800841 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急标志灯具 | 中山市宏威消防照明有限公司 | 中山市古镇沙源西岸北路 | 宏威牌 （图形商标） | 中山市石岐区太平消防器材经营部 | 中山市石岐区中山2路华陀庙农机2厂宿舍地下101卡 | 型号：HW-BLZD-I1LROE1W/规格:/ | 接地保护；主要部件性能；使用说明书 |  |
| 74 | 4400210204800831 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急照明灯具 | 中山市宏威消防照明有限公司 | 中山市古镇沙源西岸北路 | 宏威牌 （图形商标） | 中山市石岐区太平消防器材经营部 | 中山市石岐区中山2路华陀庙农机2厂宿舍地下101卡 | 型号：HW-ZFZD-E1W/规格:/ | 主要部件性能；使用说明书 |  |
| 75 | 4400210204800801 | 消防应急照 明和疏散指示产品 | 消防应急照明灯具 | 中山市卓而信照明电器有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区（贴边）乐丰八路2号20栋三楼 | Z·E·X·卓而信 | 中山市石岐区创辉劳保用品商行 | 中山市石岐区中山二路34号（底层七卡） | 型号：ZX-ZFZD-E5W-A01/规格：额定电压和频率:AC220V50Hz 应急输出光通量:＞50Lm | 接地保护 |  |